# Zamawiający:

# INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ

## POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony

postępowanie o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH

ORAZ NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Poznań, czerwiec 2019 r.

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

## Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. 61 852 85 03, faks: 61 852 05 32

strona internetowa: www.ibch.poznan.pl – zakładka zamówienia publiczne

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

## Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 oraz art. 39 i nast. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.

## Określenie przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia

    - Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynkach A, B-ZPG, B, C, E oraz na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14.

3.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

Kosztorysy ślepe, opracowanie techniczne wraz z poglądowymi rysunkami oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („STWiORB”), zawarty w IV części SIWZ.

STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania 
i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.19 SIWZ.

3.1.3.	Zamawiający wymaga, aby czynności wskazane przez Zamawiającego w pkt 7 STWiORB, w zakresie realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę określony w niniejszym ustępie dotyczy również podwykonawców.

3.1.5. Celem umożliwienia kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3.1.3. powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego – w dniu przejęcia terenu budowy – listę osób zatrudnionych przez niego oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych w pkt 7 STWiORB. Wykonawca przedstawi również zanonimizowaną umowę, na podstawie której zatrudnia daną osobę przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.

  - Warunki prowadzenie robót

3.2.1 Wykonawca przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z STWiORB, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i normami.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w terminie określonym w umowie.

- Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektów, zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu 
i technologii prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać głośne, hałaśliwe prace 
w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz od godz. 16:00 do 20:00. Prowadzenie robót odbywać się będzie, pod nadzorem upoważnionego pracownika Zamawiającego w dni robocze od godziny 6:00 do godz. 20:00. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych 
w STWiORB.

3.2.2 Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny i własnym staraniem:

- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie prowadzonych robót oraz ochronę mienia;

- przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji otoczenia;

- prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać otoczenie w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkować, odtwarzając zniszczone na skutek prac budowlanych elementy otoczenia;

- zabezpieczyć i zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, 
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ; koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

3.2.3 Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane .);

- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych i przepisach wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

3.2.4 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

3.2.5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie użyte przez niego materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty zagraniczne muszą być tłumaczone na język polski 
i akceptowane przez krajową jednostkę aprobującą – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych.

Kody CPV:

## Kod  CPV 45421000-4 		- Roboty stolarskie

## Kod  CPV 45111300-1		- Roboty rozbiórkowe

## Kod  CPV 45310000-3 		- Roboty elektryczne

## Kod  CPV 45000000-7 		- Roboty budowlane

## Kod  CPV 45442100-8		- Roboty malarskie

## Kod  CPV 45431000-7 		- Kładzenie płytek

## Kod  CPV 45330000-9		- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

## Kod CPV 45331210-1                   	- Instalowanie wentylacji

Kod CPV 45314300-4		- Instalowanie infrastruktury okablowania

## 3.3 Składanie ofert częściowych

## Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części określone od 1 do 6. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach.

część 1 – Remont sanitariatów damskich w bud. B;

część 2 – Malowanie pokoi ZPG z drobnymi pracami elektrycznymi;

część 3 – Wymiana instalacji wody ciepłej, zimnej, cyrkulacji wraz z instalacją hydrantową bud. A;

część 4 – Prace remontowe ogólnobudowlane w budynkach Instytutu;

część 5 – Stolarka PPOŻ  w bud. B;

część 6 – Rozbudowa infrastruktury światłowodowej w bud. B;

## 3.4 Składanie ofert równoważnych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych robót, materiałów, urządzeń i osprzętu, jednakże podane parametry techniczne, określające przedmiot zamówienia, są warunkami minimalnymi, których Zamawiający będzie oczekiwał.

W przypadku, gdy w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ Zamawiający wskazał nazwy własne technologii, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Wskazane w SIWZ nazwy własne technologii, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty zostały użyte jedynie przykładowo i mają na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów, urządzeń i rozwiązań.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający użył w SIWZ norm, aprobat, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub w załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym.

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanych prac, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ i jego załącznikach (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego).

W przypadku uznania przez Zamawiającego, że oferowane roboty, technologie, materiały, urządzenia i osprzęt nie są równoważne w stosunku do wymaganych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako nierównoważna.

### 3.5. Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

## 3.6 Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## 3.7 Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

## 3.8 Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany dla poszczególnych części najpóźniej w następujących terminach:

- część 1 – maksymalnie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony;

- część 2 – od dnia zawarcia umowy przez Strony najpóźniej do 31 lipca 2019 r.;

- część 3 - maksymalnie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony r.;

- część 4 –maksymalnie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony.;

- część 5 – maksymalnie 9 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony;

- część 6 – maksymalnie 9 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić dokładny harmonogram z Głównym Inżynierem ICHB PAN.

Przedmiot zamówienia, uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót remontowych.

## Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej

- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

  - Określenie warunków udziału w postępowaniu:

    - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. a) SIWZ

    - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. b) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę równą co najmniej:

      - w zakresie części 1- 300 000,00 zł brutto;

      - w zakresie części 2- 45 000,00 zł brutto;

      - w zakresie części 3- 65 000,00 zł brutto;

      - w zakresie części 4- 145 000,00 zł brutto;

      - w zakresie części 5- 32 000,00 zł brutto;

      - w zakresie części 6- 12 000,00 zł brutto;

a w przypadku złożenia oferty w zakresie więcej niż jednej części należy kwotę ubezpieczenia zsumować.

W przypadku, gdy polisa nie zawiera w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej 
i finansowej Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a suma kwot ubezpieczenia z przedstawionych przez nich polis (polisy) albo innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę wskazaną powyżej.

    - Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. c) SIWZ, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu robót remontowych, objętych przedmiotem zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż:

- w zakresie części 1- 200 000,00 zł brutto;

- w zakresie części 2- 40 000,00 zł brutto;

- w zakresie części 3- 60 000,00 zł brutto;

- w zakresie części 4- 140 000,00 zł brutto;

- w zakresie części 5- 30 000,00 zł brutto;

- w zakresie części 6- 10 000,00 zł brutto.

Uwaga:

Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z prowadzonego postępowania.

Warunki udziału określone w pkt I.5.2 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że warunek udziału, o którym mowa w  pkt I.5.2 ppkt 3 musi spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do oferty).

W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, w zakresie określonym w pkt I.5.9 SIWZ. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o których mowa w pkt I.5. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe oraz sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt I.5.2.2 i 5.2.3. SIWZ.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp na zasoby innych podmiotów (będących podwykonawcami) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I.5.1. SIWZ Zamawiający żąda również podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.

  - Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1.2 SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z  organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w  postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe ;

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

- w zakresie wymogu sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 5.2.2) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

- w zakresie wymogu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

– dla każdej z części - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

    - oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie podmiotu trzeciego powinien zostać złożony wraz z ofertą - w zakresie w jakim potwierdza okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp,

    - zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 6.4. SIWZ. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1.  Dokumenty wymienione w pkt 6.1. Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust.2 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);

- oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

- oświadczenia Wykonawcy, które zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca musi przekazać, w oryginale, Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.4 lit. b) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

    - w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

    - oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

    - Oświadczenia, o których mowa w pkt I. 6.1.a) oraz 6.4.a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - dokumenty, o których mowa w pkt 6.4.b) obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

    - w przypadku posługiwania się doświadczeniem  realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy Pzp;

Uwaga:

Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenia jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, 
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ustanowionego reprezentanta.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

  - Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

  - Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt I.6.4.b), 6.5 lub 6.6, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.

  - W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać (art. 36b ust.1 ustawy Pzp).

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt I.6.1 lit. b), c); pkt I.6.4 lit. b), c), d)SIWZ.

  - Dokumenty fakultatywne:

W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:

- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ

- wypełnionego kosztorysu w zakresie części, o którą ubiega się Wykonawca, zgodnego z kosztorysem ślepym – załączonych do SIWZ, który ma dla Zamawiającego charakter wyłącznie informacyjny.

## Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofywania ofert).

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa powyżej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku dokumenty winny być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres:

pisemnie: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznań

elektronicznie: mail: zampub@ibch.poznan.pl

Uwaga: W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną za datę doręczenia wiadomości rozumie się datę jej umieszczenia na serwerze odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej, a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.

Zamawiający wyznacza osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami:

Monika Urbańska – Kicuła, adres e-mail: zampub@ibch.poznan.pl

Uwaga: W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną za datę doręczenia wiadomości rozumie się datę jej umieszczenia na serwerze odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej, a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.

Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania oraz wątpliwości dotyczące treści SIWZ.

## 8.	Wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 17 690,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia.

Gdy oferta składana jest tylko na jedną z części, wówczas Wykonawca wnosi wadium za tą część, na którą składana jest oferta. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

Część nr 1 – 9 000,00 zł; Część nr 2 – 1 300,00 zł; Część nr 3 – 1 900,00 zł; Część nr 4 – 4 300,00 zł; Część nr 5 – 900,00 zł; Część nr 6 – 290,00 zł;

Wadium wnosi się na okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

Wadium powinno być wniesione na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn.zm.).

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, w tym nie złoży wadium zgodnie z art. 46 ust. 3, zgodnie z art.89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp zostanie odrzucona.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę zleceniodawcy gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp,

5) zapisy odnośnie czasu jej trwania,

6) zapisy odnośnie czasu wygaśnięcia,

7) okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania z ofertą.

Zamawiający zwraca wadium  wszystkim Wykonawcom  niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania przetargowego, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu:

51 1130 1088 0001 3144 8520 0001

w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert.

Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą w oryginale.. Wadium w formie niepieniężnej musi być sporządzone w języku polskim, Dokument wadium musi być złożony w oryginale.

## 9.Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## Przygotowanie oferty

10.1	Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.2	W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczeń potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. I.6.1.a) i I.6.4.a) SIWZ, stanowiących załącznik nr 2 do oferty.

10.3	Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

10.4	Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

10.5	Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.6	W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

10.7	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty o których mowa w pkt. I.6.2 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

10.8	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10.9	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt I.10.10 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.12	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa - stosownie do regulacji określonej w art. 36b. - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm podwykonawców (o ile są znane). Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.

  - Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu, na którym należy napisać:

    - nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

    - nazwę zamówienia,

    - nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum)

    - informację o treści: „ Nie otwierać przed dniem………. godz. ………”*

*należy wpisać termin otwarcia ofert właściwy dla postępowania

  - Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie), a w przypadku informacji w formie elektronicznej zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca musi umieścić taką informację albo na odrębnym nośniku odpowiednio opisanym albo w odrębnych plikach zabezpieczonych hasłem. Brak takiego zabezpieczenia skutkować będzie uznaniem informacji za jawne.

  - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SIWZ, celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Plik ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie ww. pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym Oferty (część II SIWZ) oraz powinien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania odpowiednio oferty albo innych dokumentów (jeżeli tych dokumentów dotyczy tajemnica przedsiębiorstwa), zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć do oferty.

  - Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy określonych w pkt. I.6.2 pkt. 1) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Uwaga:

Zaleca się  zapoznanie się z budynkami, w których ma być realizowany przedmiot zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 8-12. Ustalenie terminu wizji lokalnej odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@ibch.poznan.pl Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka wynikające z faktu nieskorzystania przez niego z możliwości zapoznania się z budynkiem.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Informacje ogólne:

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

pokój nr 105 bud. B (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)

najpóźniej do dnia 28.06.2019 r. do godz. 10:00

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

  - Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2019 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 105 bud. B o godz. 10:15 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, w szczególności:

- W przypadku podania przez Wykonawcę ceny ofertowej innej niż wynikająca z kalkulacji poszczególnych pozycji kosztorysu albo zsumowania pozycji kosztorysu, Zamawiający uzna za prawidłową cenę wskazaną w formularzu oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia przyjmując, że cena ta jest ostateczną ceną zaoferowaną przez Wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę jednej lub więcej pozycji kosztorysu albo pominięcia niektórych pozycji kosztorysowych w stosunku do przedmiaru robót Zamawiający uzna, że pozycje te zostały uwzględnione w cenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia,

## Wykluczenie Wykonawcy

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 z uwzględnieniem postanowień określonych w art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie 
z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuca również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Termin zawarcia umowy

Stosownie do art. 94 ustawy Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp oraz art. 183 ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

## Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Pzp Zamawiający unieważni postępowanie 
o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

## Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty musi być podana liczbowo w Formularzu oferty. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej jako przedział cenowy lub zawierającej warunki i zastrzeżenia, spowoduje odrzucenie oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Cena oferty nie podlega negocjacjom ani zmianom. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej pozycji wyższa od zera. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 0,005 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę).  Zamawiający przy ocenie ofert będzie porównywał ceny brutto. Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana, jako ryczałtowa cena za wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, bez względu na treść przedmiaru robót.

W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, koszty ubezpieczenia oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ i umową jak i ewentualne ryzyko wynikające z   okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

Zamawiający przyjmuje, z zastrzeżeniem akapitu następnego, iż przedmiot zamówienia jest objęty stawką VAT 23%. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innej stawki VAT, Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na indywidualną interpretację organu podatkowego. W przeciwnym wypadku podanie innej stawki podatku VAT albo jej nie podanie skutkować będzie uznaniem,  że Wykonawca popełnił w treści oferty inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 punkt 3 ustawy Pzp.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Kryteria oceny ofert:

Cena 				waga 60

Gwarancja jakości		waga 40

  - Sposób oceny ofert:

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

S = C+G

gdzie:

S – łączna liczba punktów przyznana ofercie „X”

C – liczba punktów przyznana ofercie „X” za kryterium „cena”

G - liczba punktów przyznana ofercie „X” za kryterium „gwarancja jakości”

Cena - Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto zaoferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym 
i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według poniższego wzoru:

gdzie:

C      – liczba punktów przyznana ofercie „X” dla kryterium „cena”

Cmin  – najniższa „cena” wśród złożonych ofert

C(x) – „cena” badana, zawarta w ofercie „x”

Gwarancja jakości - Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę udzielenie gwarancji jakości przedmiotu zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę. Oferty oceniane będą punktowo według następującego wzoru:

gdzie:

G      – liczba punktów przyznana ofercie „X” dla kryterium „gwarancja jakości”

Gmax  – najdłuższa „gwarancja jakości” wśród złożonych ofert

G(X) – „gwarancja jakości“ badana, zawarty w ofercie „X”

Uwaga:

Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania okresu gwarancji przedmiotu zamówienia w ramach danej części krótszego niż minimalny okres gwarancji wskazany w pkt I.20 SIWZ.

W przypadku:

- podania okresu udzielenia gwarancji jakości krótszego niż minimalny okres gwarancji wskazany w pkt I.20 SIWZ Zamawiający odrzuci ofertę, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy dla poszczególnych części  Zamawiający sprowadzi okres gwarancji odpowiednio do 60 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji. Natomiast w umowie z wybranym Wykonawcą zostanie wpisany okres gwarancji wskazany w ofercie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 19 SIWZ.

- Warunki gwarancji

## Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia, w zakresie każdej z części Przedmiotu zamówienia, minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Gwarancja dotyczy użytych materiałów, urządzeń, instalacji i wykonanych robót składających się na przedmiot zamówienia.

Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad min 7 godzin na dobę, w godzinach od 7.00 do 14.00, 
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie lub mailem.

Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.

Gwarancja udzielana Zamawiającemu przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producenta wykorzystywanych w budowie materiałów, urządzeń i instalacji.

Pozostałe warunki gwarancji są wskazane w projekcie umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 147 ust.2 Pzp.

- Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z punktem I.19 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Pzp. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia

22.1	Stosownie do art. 94 ustawy Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3) ustawy Pzp oraz

art. 183 ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

22.2	Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy, zawartym w części III SIWZ.

22.3	W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę pomiędzy tymi podmiotami. Niespełnienie tego wymogu traktowane będzie, jako odmowa zawarcia umowy.

22.4	Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny

22.5	Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony, a mianowicie:

- aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmianę sposobu spełnienia świadczenia z uwagi na zmiany technologiczne, w szczególności niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- (jeśli dotyczy) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym do dotychczasowego Podwykonawcy wskazanego w umowie doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym.

22.6 	Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.

  - Warunki dokonania zmian:

  - Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy,

  - wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie,

  - wniosek, o którym mowa w ppkt 2 musi zawierać:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

Pozostałe postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazano w projekcie umowy.

Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- (jeśli dotyczy) umowę (w oryginale, do wglądu) regulującą współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (w oryginale, do wglądu) zawierające w swojej treści następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w tym okres zgłaszania wad, powiększony o okres rękojmi i gwarancji jakości,

- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania Przedmiotu zamówienia,

- zobowiązanie członków Konsorcjum do solidarnej odpowiedzialności względem Zamawiającego

- określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków Konsorcjum,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;

- (jeśli dotyczy) umowy (w oryginale, do wglądu) zawarte z podwykonawcami (lub ich projekty), wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą;

- kosztorys ofertowy wraz z cenami jednostkowymi i parametrami cenotwórczymi. Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe i parametry cenotwórcze), będzie wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku nie wykonania części zamówienia (roboty zaniechane, zamienne)

- (jeśli dotyczy)zobowiązanie Wykonawcy, że będzie odnawiał ważność polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia zgodnie z pkt. I.5.2.2 SIWZ; na tych samych warunkach, przez cały czas trwania realizacji umowy na wykonywanie Przedmiotu zamówienia.

Niedostarczenie ww. dokumentów traktowane będzie, jako odmowa podpisania umowy.

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub odmówi jej podpisania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Pozostałe postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazano w projekcie umowy.

- Podwykonawcy

  - Wykonawca zobowiązany jest wpisać w Formularzu oferty, jaką część zamówienia zamierza powierzyć Podwykonawcom.

  - W umowie zostanie określony zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami lub za pomocą Podwykonawców.

  - W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wykonania części robót przez Podwykonawcę, rozliczenie robót i płatności zostaną dokonane zgodnie z zapisami § 11 wzoru umowy.

  - Przed zawarciem umowy z Wykonawcą, jest on zobowiązany przedstawić Zamawiającemu umowy zawarte ze znanymi mu podwykonawcami (lub ich projekty), wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą.

  - Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest wyrażona na piśmie zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie pkt 4. stosuje się odpowiednio.

- Środki ochrony prawnej

24.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

24.2 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

24.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

24.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający, informuje, że dane osobowe dotyczące Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

-	art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy

o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;

-	art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

-	art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego  w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.

Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych,

ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiej Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

Specyfikację sporządził:

- pod względem merytorycznym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

- pod względem formalnym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)				Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

# II. FORMULARZ OFERTY

........................., dnia ..................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu (PN 463/19 roboty budowlane) na prace remontowe w budynkach A, B-ZPG, B, C, E oraz na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14, zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że

- Oferuję(my) realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

- w zakresie części 1 – brutto.……………….…...zł (jeśli dotyczy);

- w zakresie części 2 – brutto.……………….…...zł (jeśli dotyczy);

- w zakresie części 3 – brutto.……………….…...zł (jeśli dotyczy);

- w zakresie części 4 – brutto.……………….…...zł (jeśli dotyczy);

- w zakresie części 5 – brutto.……………….…...zł (jeśli dotyczy);

- w zakresie części 6 – brutto.……………….…...zł (jeśli dotyczy);

- Oświadczam(y), że ponoszę(imy) pełną odpowiedzialność z tytułu przyjęcia w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie będę (będziemy) żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

- Oświadczam(y), iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w SIWZ z zastrzeżeniem przypadków opisanych w punkcie I.22 SIWZ.

- Informuję(my), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informuję(my), iż zapoznałem(zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam(y), że zrealizujemy całość przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

- część 1 – maksymalnie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony (jeśli dotyczy);

- część 2 – od dnia zawarcia umowy przez Strony najpóźniej do 31 lipca 2019 r.; (jeśli dotyczy);

- część 3 - maksymalnie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony r.; (jeśli dotyczy);

- część 4 – Prace remontowe ogólnobudowlane w budynkach Instytutu; (jeśli dotyczy);

- część 5 – maksymalnie 9 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony;

- część 6 – maksymalnie 9 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony (jeśli dotyczy).

- Przyjmuję(my) do wiadomości, że przedmiot zamówienia uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

- Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część przedmiotu zamówienia: …………………............................................................................

- Zobowiązujemy się, że przed zawarciem umowy z Zamawiającym przedstawimy mu kompletny wykaz podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu powierzonych im prac oraz przedstawimy Zamawiającemu umowy z podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą.

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy (część III SIWZ) i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian 
w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Udzielamy Zamawiającemu:

| Część nr | Gwarancja jakości w miesiącach* | Okres rękojmi w miesiącach** |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

*gwarancja jakości dotyczy użytych materiałów, urządzeń, instalacji i wykonanych robót składających się na przedmiot umowy na warunkach określonych w projekcie umowy od daty odbioru końcowego robót;

**rękojmia (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż 36 miesięcy, okres rękojmi powinien wynosić co najmniej 3 miesiące więcej na warunkach określonych w projekcie umowy.

Zobowiązujemy się, że w okresie trwania gwarancji i rękojmi czas reakcji na zgłoszone wady będzie wynosił 24 godziny i przyjmujemy do wiadomości, że przez czas reakcji Zamawiający rozumie okres czasu od powiadomienia Wykonawcy do przybycia na miejsce osoby reprezentującej Wykonawcę i podjęcia przez nią czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych wad.

- Zapewniamy możliwość zgłaszania wad w okresie gwarancji  w godz. ………………….. (min 7 godzin na dobę, w godzinach od 7.00 do 14.00), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku):

- telefonicznie pod numerem        	........................................

- mailem na adres		             	........................................

- Oświadczam(y), że wykonamy przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami, określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), dotyczącymi niniejszego Przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam(y), że zastosowane materiały, systemy,  produkty,  rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty i są dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce.

- Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:

- dla części: ………………………….

- forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………………………

- nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że roboty wymienione w Kosztorysie ślepym, w zakresie części…., w pozycjach……, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (*

(* nie dotyczy Wykonawcy , który prowadzi jednoosobową działalność gopodarczą.)

- Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zadeklarowane, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie) są jawne.

- Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą*:

- TAK

- NIE

* zaznaczyć odpowiednie

- Załączamy do oferty oświadczenia wyszczególnione w punkcie I.6.1 i I.6.4 SIWZ.

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 1 do oferty

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres wykonawcy |  |
| Szczegółowa specyf* ikacja parametrów technicznych |
| Uwaga: Zamawiający wymaga wypełnienia niniejszego załącznika jedynie w przypadku złożenia oferty równoważnej do wymagań określonych przez Zamawiającego w STWiORB. ......................................................... ....................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 2 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 463/19 roboty budowlane, oświadczam, co następuje: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. I.5 i I.6 SIWZ. ........................................................ ......................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: (jeśli dotyczy) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. I.5.2…..SIWZ (pkt. 2 i/lub 3), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………...………………………………………...………………………………………...…… ……….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………… ………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). ........................................................ ......................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. ........................................................ ......................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 463/19 roboty budowlane, oświadczam co następuje: oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp. ........................................................ ......................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. … ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ........................................................ ......................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeśli dotyczy) Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………….…………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ........................................................ ......................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeśli dotyczy) Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………….………………………….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ........................................................ ......................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. ........................................................ ......................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

# III. PROJEKT UMOWY

Umowa nr PN …./19

zawarta w dniu .......................... 2019 r. w Poznaniu pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Poznaniu, 61-704 Poznań, 
ul. Z. Noskowskiego 12/14, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ICHB PAN”, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………………………………………..………..

- …………………………………………………………………………………………………………………

a

................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................... w Sądzie Rejonowym dla ..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego...................., kapitał zakładowy ..............................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

            - ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

§1.

Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego PN 463/19 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści umowy „ustawą Pzp”, zgodnie z art. 39 tej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ..........................., na …………………………………………………………………………………………..- w zakresie części ……….. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14, zgodnie z warunkami określonymi w części IV SIWZ, wiedzą techniczną i wymogami prawa budowlanego oraz zgodnie z ofertą złożoną przez  Wykonawcę, którego przedmiot zwany jest dalej „Przedmiotem umowy”.

Kopia oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, zgodnie z wiedzą techniczną i wymogami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych, oraz zgodnie ze złożoną ofertą, kosztorysem ślepym, opracowaniem technicznym wraz z rysunkami oraz STWiORB, i zobowiązuje się do oddania Zamawiającemu Przedmiotu umowy w terminach i na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

      - Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

        - uzyskania akceptacji Zamawiającego na zawarcie i treść umów z Podwykonawcami, w przypadkach wskazanych w SIWZ i niniejszej umowie,

        - dostarczenia, w wymaganych przez Zamawiającego terminach oświadczeń Podwykonawców, 
o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nimi umów, albo dostarczenia własnego oświadczenia, w którym Wykonawca przedstawi przyczyny nie przekazania przez Podwykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej,

        - wykonania wszelkich robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym: kosztorysem ślepym/przedmiarem robót, opracowaniem technicznym wraz z rysunkami i STWiORB,

        - zapewnienia należytego zabezpieczenia robót w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej, przepisów bhp,

        - zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich,

        - zabezpieczenia wnętrz pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych, poprzez wykonanie ekranów zabezpieczających oraz zabezpieczenia wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią ochronną,

        - prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy,

        - przygotowania frontu robót, zastosowania takich technologii oraz prowadzenia robót w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu zakłócić działalność Zamawiającego,

        - wykonywania głośnych, hałaśliwych robót związanych z realizacją Przedmiotu umowy wyłącznie 
w godzinach od 06:00 do 08:00 oraz od godz. 16:00 do 20:00. Prowadzenie robót odbywać się będzie, pod nadzorem upoważnionego pracownika Zamawiającego w dni robocze od godziny 6:00 do godz. 20:00,

        - sukcesywnego realizowania robót dotyczących remontu, po uzgodnieniu harmonogramu z Głównym Inżynierem ICHB PAN,

        - stosowania przy wykonywaniu Przedmiotu umowy tylko materiałów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz uzyskaniu ich akceptacji przez Zamawiającego,

        - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów Przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji prac - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia,

        - wykonania wszelkich czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanego Przedmiotu umowy,

        - po zakończeniu wykonania Przedmiotu umowy – uporządkowania całkowitego i profesjonalnego, na swój koszt, terenu na którym były prowadzone prace,

        - zabezpieczenia i zagospodarowania własnym staraniem i na swój koszt odpadów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

        - usunięcia na swój koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku działań Wykonawcy,

        - skompletowania atestów, protokołów badań technicznych, DTR-ów, i innych niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, zastosowanych urządzeń, materiałów i osprzętu i ich przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie,

        - usuwania podczas odbioru Przedmiotu umowy i w okresie trwania gwarancji i rękojmi stwierdzonych wad, i to w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający brać będzie pod uwagę – przy ustalaniu tego terminu – możliwości techniczne wykonania Przedmiotu umowy związanego z usunięciem danej wady,

        - usunięcie z terenu budowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, na uzasadnione pisemne żądanie Zamawiającego określonej osoby, która jest w dyspozycji Wykonawcy lub jego Podwykonawcy 
i realizuje przedmiot umowy. Wykonawca zapewni, że osoba ta nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

- Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 2 niniejszego paragrafu ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie potrzebnych do należytego wykonania Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie czynności wskazane przez Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określone w IV części SIWZ będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę określony w niniejszym ustępie dotyczy również podwykonawców. Czynności kierownictwa i nadzoru nad wykonywaniem tych robót realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorom zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się na żądanie dostarczyć Zamawiającemu – celem umożliwienia kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powyżej – w dniu przejęcia terenu budowy – listę osób zatrudnionych przez niego oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności wskazanych w kosztorysach ślepych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi również zanonimizowaną umowę, na podstawie której zatrudnia daną osobę przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której ma być wykonany Przedmiot umowy oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania Przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót (w stosunku do jego oferty), a będącego wynikiem np. nieścisłości w dokonanych przez niego ustaleniach stanu faktycznego albo niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją.

- Jeżeli Wykonawca poweźmie wątpliwości co do wymagań i ustaleń zawartych w Umowie, albo co do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów jest zobowiązany zwrócić się niezwłocznie z odpowiednim zapytaniem do Zamawiającego. Treść wyjaśnień Zamawiającego albo odmowa ich udzielenia nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający informuje, że pojazdy używane przez Wykonawcę mogą wjechać na teren ICHB PAN, wyładować sprzęt i materiał służący wykonaniu zleconych robót i wyjechać z terenu Instytutu. Na terenie ICHB PAN nie ma możliwości parkowania w/w samochodów. ICHB PAN zapewnia jedynie możliwość ustawienia pojemnika na gruz i materiały z rozbiórki przeznaczone do wywozu i utylizacji.

§3.

Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wszystkich wymaganych umową czynności związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a w szczególności do:

        - udostępnienie remontowanych pomieszczeń, w terminach w umowie określonych;

        - dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie;

        - zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§4.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania Przedmiotu umowy w zakresie określonym w Umowie.

- Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy z dochowaniem najwyższej staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności.

- Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej uzgodnić z Głównym Inżynierem ICHB PAN godziny prowadzenia prac (od…do…). Dokument będzie stanowił załącznik do harmonogramu prac.

- Osobami odpowiedzialnymi za bieżące nadzorowanie realizacji umowy oraz upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia są:

  - po stronie Zamawiającego		- Główny Inżynier ICHB PAN, p. Krzysztof Bąk

  - po stronie Wykonawcy 		- .............................

- Strony mogą dokonać zmiany osób je reprezentujących a wskazanych wyżej w formie pisemnego powiadomienia doręczonego drugiej stronie. Taka zmiana nie jest uważana za zmianę umowy.

- Strony ustalają, że Przedmiot umowy będzie zrealizowany w następujących terminach:

- część 1 „Remont łazienek damskich bud. B” – …………………………..

- część 2 „Remont pokoi ZPG” – ………………………….

- część 3 „Roboty instalacyjne w budynkach Instytutu” – ………………………….

- część 4 „Prace budowlane na terenie Instytutu” – ………………………….

- Część 5 „Wymiana stolarki na ppoż”– ………………………….

- Część 6 „Rozbudowa sieci światłowodowej” - ……………………………………..

po uzgodnieniu dokładnego harmonogramu (kolejności wykonywania prac) z Głównym Inżynierem ICHB PAN.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt w terminach rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy wskazanej w ust. 6 niniejszego paragrafu, w zakresie części, której realizacja dotyczy.

§ 5.

- Za wykonane Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w zakresie części …. w następującej wysokości: brutto ........................................... zł, w tym netto …………………………..,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu i postanowień § 11 niniejszej umowy.

- Strony oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT:

NIP Zamawiającego	 777-00-02-062

NIP Wykonawcy	 .....................

- Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu prac i podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że złożenie faktury może nastąpić dopiero po zakończeniu czynności odbiorowych.

- W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót i/lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów 
z  zastosowaniem:

  - ofertowych cen jednostkowych rodzajów robót,

  - ofertowych całkowitych cen ryczałtowych asortymentów lub elementów robót,

  - parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym, jeżeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajów robót lub ofertowe całkowite ceny ryczałtowe asortymentów lub elementów robót nie dadzą się zastosować,

  - cen materiałów z kosztorysu ofertowego,

  - w przypadku braku ww. parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.

- Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury, z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury drogą elektroniczną na adres mailowy: faktura@ibch.poznan.pl oraz dla Wykonawców zagranicznych invoice@ibch.poznan.pl. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6.

Do momentu końcowego odbioru robót Przedmiotu umowy, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.

§7.

- Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu.

- Zamawiający powoła Komisję do dokonywania odbioru końcowego.

- Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający wyznaczy termin niezbędny do ich usunięcia. Usunięcie wad potwierdzone zostanie przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy,

- nie nadające się do usunięcia:

i) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie remontowanych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem, wówczas Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

ii) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie remontowanych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 9. Umowy,

iii) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

§8.

- Na wykonane prace oraz użyte materiały, dostarczone urządzenia i osprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości.

- W zakresie części … Wykonawca udziela ………… miesięczną gwarancję jakości na Przedmiot umowy (min 36 miesięcy) i zastrzega, że okres rękojmi dla Przedmiotu umowy upłynie po …...............miesiącach.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie każdorazowo ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad ….. godzin na dobę, w godzinach od …….. do …….., 
w dniach w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie, faksem  lub mailem pod numer:

- telefonicznie pod numer		............................................

- mailem na adres		............................................

- Gwarancja jakości udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę w niniejszej Umowie jest niezależna od gwarancji producenta wykorzystywanych w budowie urządzeń i instalacji.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu  Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich usunięciem kosztami i karami umownymi określonymi w §9.

- W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.

- Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

§9.

- W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1. za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1., w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu usunięcia wad  w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy - 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. umowy.

- Za nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego umowy, na podstawie której Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zatrudniają osoby przy realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z § 2 ust. 5 umowy),   Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. umowy za każdorazowe nieprzedstawienie stosownej umowy.

- Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Zapłata przez Wykonawcę kary, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezależna od zapłaty kar, o których mowa w pozostałych ustępach niniejszego paragrafu.

- Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza następujące zamiany:

- aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmianę sposobu spełnienia świadczenia z uwagi na zmiany technologiczne, w szczególności niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- (jeśli dotyczy) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym do dotychczasowego Podwykonawcy wskazanego w umowie doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

§ 10

- Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu robót podwykonawcami.

- Stosownie do art. 6471 § 1 K.c. Strony ustalają, co następuje:

Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót: ..................................................................................

Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnego Przedsiębiorstwa.

- W celu uzyskania zgody na powierzenie robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowy zawarte z podwykonawcami (lub ich projekty) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą, przy czym udzielenie zgody przez Zamawiającego następuje stosownie do przepisów art. 6471 K.c. Powyższe ma również zastosowanie do wszelkich zmian do tych umów.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą konieczna jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 11

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia w części odpowiadającej należności za roboty wykonane przez Podwykonawców przekazane zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy dopiero po dostarczeniu przez niego oświadczeń Podwykonawców (złożonych zgodnie z załączonym do umowy wzorem) o wywiązaniu się przez Wykonawcę z wymagalnych płatności wobec podwykonawców.

  - W związku z powyższym Wykonawca składa fakturę końcową wraz z oświadczeniami Podwykonawców, że Wykonawca wywiązał się z wymagalnych płatności wobec nich za wykonane przez nich roboty i dostawy wynikające z tej faktury. Jednocześnie Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie, że z tej faktury nie wynikają inne jego wymagalne zobowiązania wobec podwykonawców aniżeli te, które są objęte oświadczeniami Podwykonawców.

  - W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający może wyrazić zgodę na zapłatę należności na rzecz Wykonawcy, mimo braku oświadczenia Podwykonawcy i z potrąceniem należności tego Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Zamawiający, z płatności przysługującej Wykonawcy, może regulować należności przysługujące Podwykonawcom, przy pomocy, których Wykonawca zrealizował zlecony mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia przysługującej danemu Podwykonawcy zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz Podwykonawcy, potrącając ją z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminach i wysokościach przekazanych do Podwykonawców kwot.

§12.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

§ 13

- Postanowienia zawarte w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§15

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy.

- Wzór oświadczenia Podwykonawcy (jeśli dotyczy) – załącznik nr 2 do umowy

- SIWZ

§16

(w przypadku umowy z Wykonawcą zagranicznym)

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

            - Spory mogące powstać na tle stosowania umowy podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

Wykonawca				Zamawiający

## Załącznik nr 2 do umowy

## Wzór oświadczenia Podwykonawcy

.....................................

pieczęć Podwykonawcy

## Postępowanie przetargowe nr ………

Oświadczenie Podwykonawcy

Niniejszym oświadczam, że na dzień …..……………………… firma………………………..

wywiązała się ze wszystkich wymagalnych płatności na rzecz naszej firmy z tytułu wiążącej nas umowy nr …………………………………………, w tym płatności wynikających z faktury nr…………………..…………

..........................., dnia .................... r.

……………………..................................................

pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń w imieniu Podwykonawcy

Załącznik nr 3 do oferty (jeśli dotyczy)

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swój potencjał |  |
| Ja, niżej podpisany ……………………….…………………….., będąc upoważnionym do reprezentowania ………………………………………….……. (podmiot udostępniający) oświadczam, że: oddaję Wykonawcy ………………………………..………… (nazwa Wykonawcy) zasób w postaci ………………………… w zakresie…………………………… wyżej wymieniony zasób będzie wykorzystywany przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia w następujący sposób …………………………… (np. podwykonawstwo) ………………………….…… (nazwa podmiotu udostępniającego) będzie brała udział w realizacji zamówienia publicznego na ………………….. (nazwa przedmiotu zamówienia) w zakresie realizacji …………………………… (np. całości, części lub zakresu prac itp.) przez okres ……………………. (np. realizacji umowy) ......................................................... ......................................................... Miejsce i data Pieczątka i podpis osoby reprezentującej podmiot udostępniającego swój potencjał |

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                                                                                                WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: Prace remontowe w budynku A, B-ZPG, B, C, E oraz na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

# Kod  CPV 45421000-4 	- Roboty stolarskie

Kod  CPV 45111300-1 	- Roboty rozbiórkowe

Kod  CPV 45310000-3 	- Roboty elektryczne

Kod  CPV 45000000-7 	- Roboty budowlane

Kod  CPV 45442100-8		- Roboty malarskie

Kod  CPV 45431000-7 	- Kładzenie płytek

Kod  CPV 45330000-9		- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV  45331210-1              - Instalowanie wentylacji

Kod CPV 45314300-4		- Instalowanie infrastruktury okablowania

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór wymagań w zakresie wykonania robót remontowych w toaletach damskich w budynku B Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14.

Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, stolarskich, płytkarskich, malarskich, wentylacyjnej.

  - Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Prace remontowe w budynku B ICHB PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży budowlanej, instalacji wod-kan., elektrycznej, wentylacyjnej i została podzielona na 6 części. Wszystkie części zostały opisane poniżej.

## CZĘŚĆ NR 1 – Kosztorys nr 1 „Remont sanitariatów damskich w bud. B”

- Wyszczególnienie prac:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie korytarzy przed zabrudzeniem i ścieżek wynoszenia gruzu z budynku,

- zabezpieczenie wejść do remontowanych łazienek przed roznoszeniem się kurzu,

- zabezpieczenie terenu gdzie będą składowane odpady z rozbiórek i demontaży (płyty OSB pod kontener na gruz itp.)

- zabezpieczenie istniejącego systemu sygnalizacji pożaru (zaklejenie czujek, zmiany ustawień centrali),

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- demontaż drzwi w istniejących łazienkach,

- demontaż istniejących umywalek, baterii umywalkowych, misek ustępowych,

- demontaż sufitów podwieszanych wraz z oprawami oświetleniowymi,

- demontaż istniejącego systemu wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami,

- demontaż istniejących kabin sanitarnych z płyt wiórowych,

- demontaż akcesoriów łazienkowych i

- skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych i gresowych,

- rozbiórka istniejących przedścianek instalacyjnych z cegły gr. 6 cm,

- rozbiórka istniejących ścianek działowych z cegły, gr. 12 cm.

- skucie obudowy słupa w ściance działowej w toalecie na poziomie parteru,

- demontaż istniejących wszystkich pionów, poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej,

Rozbiórka posadzek, schodów, stropów, poszerzenia otworów drzwiowych

- skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych i gresowych,

- rozbiórka istniejących przedścianek instalacyjnych z cegły gr. 6 cm,

- rozbiórka istniejących ścianek działowych z cegły, gr. 12 cm.

- skucie obudowy słupa w ściance działowej w toalecie na poziomie parteru,

- demontaż istniejących wszystkich pionów, poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wykonanie otworów w stropie żelbetowym na przeprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych, oraz wentylacyjnych,

- poszerzenie otworów drzwiowych do obecnie obowiązujących norm,

ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE.

- wyrównanie ścian pod nową okładzinę z płytek ceramicznych,

- wykonanie tynków powyżej okładziny ściennej wraz z szpachlowaniem i malowaniem na biało,

- uzupełnienie ubytków w tynkach po poszerzeniu drzwi wejściowych do toalet,

Okładziny ścian wewnętrznych i zewnętrznych z powłokami malarskimi

- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych polerowanych,

USUNIECIE Z TERENU BUDOWY, WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁOW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓREK

- wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja wszystkich odpadów, urządzeń, starych instalacji i gruzu pochodzących z remontowanych toalet,

WARSTWY WYRÓWNUJĄCE O GRUBOŚCI DO 5 MM

- pod hydroizolację podposadzkową z folii w płynie należy wykonać wylewkę samopoziomującą wyrównującą o grubości do 5 mm

POGRUBIENIE WARSTWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ O 4 MM

- pod hydroizolację podposadzkową z folii w płynie należy wykonać wylewkę samopoziomującą wyrównującą o grubości do 5 mm wraz z niezbędnym pogrubieniem o około 4 mm,

MONTAŻ ALUMINIOWYCH LISTEW PROGOWYCH I NOWYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH

- montaż aluminiowych listew progowych w drzwiach wejściowych do toalet,

- montaż aluminiowych listew progowych w drzwiach na 1p. do pokoi 103, 104, 105, 106 w bud. B

WYMIANA DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ

- obsadzenie ościeżnic regulowanych, wraz ze skrzydłem drzwiowym, z samozamykaczem

MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO

- montaż sufitu systemowego podwieszanego o widocznej konstrukcji,

MONTAŻ ŚCIANEK KARTONOWO-GIPSOWYCH

- montaż ścianek kartonowo - gipsowych dwustronnych, instalacyjnych, wzmocnionych pod zamieszenie blatów z umywalkami, z poprowadzonymi wewnątrz nich instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,

- montaż ścianek kartonowo - gipsowych jednostronnych, instalacyjnych, wzmocnionych wraz 
z ustawieniem stelaży systemowych do podwieszanych misek ustępowych,

- montaż ścianek kartonowo - gipsowych dwustronnych działowych wzmocnionych w miejscach obsadzenia drzwi,

MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W SUFITACH PODWIESZONYCH

- dopasowanie sufitu do typu lamp, wykonanie ewentualnych wzmocnień pod typ lampy,

- montaż wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej zasilającej, nowych lamp w sufitach podwieszanych,

WYMIANA PŁYTEK GRESOWYCH NA POSADZKACH BETON.

po usunięciu starych okładzin i wyrównaniu posadzek:

- wykonanie hydroizolacji pod posadzkowej wraz z cokołem z folii w płynie wys. ok. 15 cm wraz 
z wklejeniem systemowych taśm w narożach, styku podłoga ściana oraz wszystkich przejść instalacyjnych przez stropy z zastosowaniem systemowych kołnierzy uszczelniających,

- położenie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych ściennych, wraz z fugowaniem fugą epoksydową,

WYMIANA PŁYTEK NA ŚCIANACH Z CEGŁY.

po usunięciu starych okładzin i wyrównaniu ścian:

- położenie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych ściennych,

- montaż systemowych narożników aluminiowych w narożnikach i krawędziach ścian, zabudów itp.,

WYMIANA PIONÓW I POZIOMÓW INSTALACYJNYCH.

- montaż nowych pionów, poziomów, odgałęzień instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji,

- montaż zaworów odcinających na każdym piętrze poszczególne toalety, oraz dodatkowe odcinające cały pion,

- montaż nowej instalacji kanalizacyjnej, wraz z przekuciami przez stropy, (odprowadzenie kanalizacyjne od wpustu podłogowego oraz misek ustępowych należy prowadzić pod stropem kondygnacji niżej, na parterze należy wykuć posadzkę, i po zamontowaniu nowych rur uzupełnić wykutą posadzkę, - wszystkie przejścia przez stropy należy zabetonować, a następie zaizolować, odprowadzenie kanalizacji od umywalek w ściankach GK instalacyjnych,

- montaż nowej instalacji wentylacji wyciągowej, wraz z przekuciami przez stropy, obrobieniem tych otworów zaprawą, przekuciem przez dach pokryty papą, wraz z wykonaniem odpowiednich obróbek 
z papy, montażem wentylatora dachowego wraz z dostarczeniem tłumików, podstawy – wszelkich niezbędnych elementów montażowych i podłączeniem instalacji elektrycznej. W toaletach rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych pod stropem, ze sztywnych rur stalowych, wraz 
z podłączeniem przepustnic i regulowanych anemostatów nawiewnych. Całość instalacji sterowana sterownikiem zamontowanym w rozdzielni elektrycznej na 2 p. z wbudowanym timerem i możliwością ręcznego sterowania,

- montaż instalacji elektrycznej: należy doprowadzić z rozdzielni piętrowych po 2 obwody 
po poszczególnych toalet (1 obwód zasilający oświetleniem, sterowany za pomocą dwóch czujników mikrofalowych obecności znajdujących się w przedsionku z umywalkami oraz w części z ustępami. 
2 obwód do jednego gniazdka podwójnego znajdującego się przy umywalkach)

MONTAŻ BIAŁEGO MĄTAŻU, KABIN SANITARNYCH ORAZ OSPRZĘTU.

- montaż blatów kompozytowych z wbudowanymi umywalkami (zgodnie z rys.) z odpowiednimi syfonami, zaślepkami itp.,

- montaż baterii umywalkowych stojących,

- montaż misek ustępowych,

- montaż kabin sanitarnych z płyt HPL na nóżkach ze stali nierdzewnej, z okuciami i osprzętem ze stali nierdzewnej,

- montaż podajników na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, haczyków na ubrania w kabinach sanitarnych,

- montaż luster wpuszczanych w płytki na długość blatów umywalkowych (zgodnie z odpowiednimi rys.)

PRACE PORZĄDKOWE.

- uprzątnięcie pomieszczeń objętych pracami,

- uprzątnięcie dróg transportu materiałów i odpadów,

- uprzątnięcie ewentualnych pomieszczeń magazynowych i socjalnych przydzielonych na czas trwanie prac,

- uporządkowanie terenu składowania odpadów, wraz z rozsypaniem ziemi urodzajnej i posianiem trawy, bądź innymi pracami jeśli takie będą niezbędne do doprowadzenia terenu do stanu sprzed remontu,

PRACE KOŃCOWE.

- wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie prowadzonych prac,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej z opisem zmian,

- wykonanie opisów w rozdzielniach elektrycznych obejmujących zakres prowadzonych prac,

Zakres robót określono szczegółowo w kosztorysach ślepych w Dz. „Remont toalet damskich” poz. 142 - 210

Materiały budowlane

  - Hydroizolacja

Hydroizolacja w płynie (elastyczna folia w płynie) – jednoskładnikowa, pasta na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie zawierającą rozpuszczalników. Po wyschnięciu odporna na lekki ruch pieszy i stanowi warstwę pod kleje stosowane do montażu płytek ceramicznych.

Właściwości: ciężar właściwy ok. 1,45 g/cm3, ph 9,0, lepkość wg. Brookfield’a (mPa*s) 180.000 (igła 5 obrotów).

Taśma uszczelniająca -  systemowa taśma uszczelniająca dopasowana do systemu hydroizolacji 
w płynie, przeznaczona do uszczelnień przejść przez ściany i połączeń ściany z podłogą.

  - Wylewka samopoziomująca

Średniowarstwowa wylewka samopoziomująca 5-35 mm – masa przeznaczona do ręcznego lub mechanicznego wykonywania warstwy wyrównująco-wygładzającej na podkładach podłogowych wewnątrz pomieszczeń. Stosowano jako warstwa wyrównująca pod płytki podłogowe. Właściwości: wytrzymałość na ściskanie: co najmniej C30, wytrzymałość na zginanie co najmniej F7 (wg. PN-EN 13813:2003)

  - Farby

Farby lateksowe, matowe, dostosowane do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności,

  - Ścianki KG

Ścianki KG – należy stosować system jednego producenta, płyta kartono-gipsowa o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, wraz ze stelażami, kołkami, wkrętami zalecanymi w danym systemie.

Wypełnienie ścianek działowych z wełny mineralnej gr. 10 cm.(właściwości hydrofobizowane – nienasiąkliwe, klasa niepalności A1, paroprzepuszczalna – parametr MU1).

  - Płytki ceramiczne i gresowe.

Zaprojektowano płytki ceramiczne ścienne polerowane o wymiarach około 30x 60(±0,5cm), płytki rektyfikowane, odporność na ogień kl. A1, (EN14411:2012), dopuszczalne odchylenie długości od wymiaru roboczego: ±0,5 %, ± 2mm, dopuszczalne odchylenie szerokości od wymiaru roboczego: ±0,5 %, ± 2mm, grubość ok. 9,0 mm, odchylenie grubości od wymiaru roboczego: ±10 %, 
± 1mm, odporność na plamienie co najmniej kl. 4. Kolor odcienie szarości – do ustalenia z Inwestorem w trakcie realizacji.

Płytki gresowe zaprojektowano o wymiarach około 60x60 (±0,5cm), grubość 9 mm (±1mm), płytki rektyfikowane, klasa antypoślizgowości conajmniej R10, siła łamiąca [N] minimum 1300, dopuszczalne odchylenie długości od wymiaru roboczego: ±0,5 %, ± 2mm, dopuszczalne odchylenie szerokości od wymiaru roboczego: ±0,5 %, ± 2mm, grubość ok. 9,0 mm, odchylenie grubości od wymiaru roboczego: ±10 %, ± 1mm, odporność na plamienie co najmniej kl. 3. Kolor odcienie szarości – do ustalenia 
z Inwestorem w trakcie realizacji.

  - Fugi

Zaprojektowano: fuga epoksydowa na posadzkach, fuga cementowa elastyczna na ścianach.- kolor do ustalenia z Inwestorem w trakcie realizacji.

  - Klej do płytek

Należy zastosować kleje wysoko elastyczne do płytek i gresu. Elastyczna zaprawa klejąca wzmocniona włóknami: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 30 min wg. EN 12004:2007 + A1:2012, siła wiązania jako: wysoka przyczepność początkowa ≥ 1,0 N mm2  wg. EN 12004:2007 + A1:2012

  - Klej do luster

Klej do zapewniający trwałe i bezpieczne połączenie ściany i lustra, nie powodujący przebarwień, odporny na działanie wilgoci i drgań.

  - Lustra

Lustra na szerokość blatu z umywalkami, wysokość od blatu do poziomu górnej krawędzi górnych płytek, wpuszczane w płytki, spoiny wokół wypełnione masą akrylową.

  - Sufity podwieszane

Sufity zaprojektowano jako systemowe podwieszane, rastrowe o modułach 60x60.

  - Stolarka drzwiowa zwykła

Drzwi zaprojektowano jako drzwi pełne, z wypełnieniem z płyty wiórowej pełnej, z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej, klamki z szyldem ze stali nierdzewnej. Ościeżnica regulowana z płyty mdf, w kolorze drzwi. Drzwi wyposażone w samozamykacze z ramieniem. Kolor do ustalenia z Inwestorem w trakcie realizacji.

  - Kabiny systemowe

Kabiny sanitarne systemowe zaprojektowano z płyt hpl, gr. 12mm na wysokość minimum 2,00 m, 
z nóżkami, okuciami, maskownicami i klamkami ze stali nierdzewnej. Kolor do ustalenia z Inwestorem w trakcie realizacji.

Materiały elektryczne

- Przewody elektryczne – spełniające odpowiednie normy

- Lampy sufitowe

Lampy okrągłe, białe, do wbudowania w sufit podwieszany, z wymiennym źródłem światła, źródło światła LED, moc. ok. 8W

- Gniazda i łączniki: białe, z jednej serii, gniazdka wtyczkowe z uziemieniem, podwójne, IP44, z przesłonami torów prądowych, klapka w kolorze pokrywy,

Materiały instalacyjne – wodno-kanalizacyjne

- Rury kanalizacyjne, kolanka, uszczelki – spełniające odpowiednie normy, do stosowania w obiektach użyteczności publicznej

- Rury wody zimnej i ciepłej, – spełniające odpowiednie normy, do stosowania w obiektach użyteczności publicznej

- Armatura sanitarna

Miski ustępowe: Zaprojektowano na stelażach podtynkowych ze spłuczką jednoczęściową łącznie z kolanem odpływowym, zawór napełniający – 1 klasa akustyczna. Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody 4/4,5/6/7,5 l, zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody 2/3/4 l. Stelaż z ocynkowanej ramy, możliwość płynnej regulacji wysokości, mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustyczne, spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową, spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu. Miska ustępowa bez kołnierza (rimfree) z powłoką antybakteryjną. Deska sedesowa z duroplastu z zawiasami metalowymi. Deska, miska ustępowa ze stelażem przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu.

Baterie umywalkowe: stojące na blacie kompozytowym, (należy uwzględnić w cenie wiercenie otworów w blacie kompozytowym), czasowe, sztorcowe, z wbudowanym mieszaczem wody ciepłej i zimnej. Wykonane z mosiądzu, zasięg wylewki około 110 mm, kolor: chrom, wysokość ok. 13 cm.

Wpust podłogowy 100x100 z kratką nierdzewną, konstrukcja z regulowaną wysokością z PP (polipropylenu) z  wymiennym suchym syfonem zabezpieczającym pomieszczenie przez wyziewami z kanalizacji nawet po wyschnięciu wody w syfonie.

Umywalki wbudowane z blat: kompozytowe, wielostanowiskowe, dopasowane do konkretnej toalety, ze ściankami bocznymi zasłaniającymi syfon i podejście wodne i kanalizacyjne wg. załączonego przykładowego zdjęcia (Zdj. 1).

Akcesoria łazienkowej: podajniki na papier toaletowy, podajniki na ręczniki papierowe, pojemnik na mydło, kosze na śmieci, haczyki na ubrania: ze stali nierdzewnej.

## CZĘŚĆ NR 2 – Kosztorys nr 2 „Malowanie pokoi ZPG z drobnymi pracami elektrycznymi”.

## Wyszczególnienie prac:

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne polegać będą na :

- Wyniesienie i zabezpieczenie mebli z pomieszczeń hotelowych.

- Zabezpieczenie pomieszczeń i korytarza przylegającego przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

- Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych.

- Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki itp.).

- Demontaż drzwiczek rewizyjnych 20x20 wraz zamurowaniem, otynkowaniem i wyszpachlowaniem otworów po demontażu.

- Drobne przeróbki instalacji elektrycznej (usystematyzowanie gniazd):

  - Wykucie bruzd ok. 1m. długości w każdym pokoju.

  - Przedłużenie przewodów do gniazd.

  - Montaż nowych puszek instalacyjnych.

  - Montaż gniazd antenowych, telefonicznych i elektrycznych wtyczkowych (ok. 4 komplety na pokój ) w jednej ramce poczwórnej.

  - Wymiana włączników światła.

- Przygotowanie do malowania (gruntowanie, drobne wyprawki, usunięcie spękań, zacieków).

- Malowanie pomieszczeń.

- Malowanie parapetów okiennych..

## CZĘŚĆ NR 3 – Kosztorys nr 3 „Wymiana instalacji wody ciepłej, zimnej, cyrkulacji wraz z instalacją hydrantową bud. A”.

## Wyszczególnienie prac:

- Demontaż i zabezpieczenie sufitów metalowych panelowych na korytarzach w budynku A.

- Zabezpieczenie laboratoriów przed zabrudzeniem,

- Demontaż istniejących rurociągów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z zaworami i podejściami do laboratoriów.

- Montaż nowych rurociągów z rur PP wraz z zaworami z możliwością odcięcia poszczególnych pionów wody i dojść do poszczególnych laboratoriów.

- Montaż nowego rurociągu stalowego do instalacji hydrantów, wraz z wpięciem do istniejącej instalacji.

- Wymiana 3 szt. hydrantów wraz z zaworami w budynku A.

- Przeprowadzenie prób szczelności i płukania instalacji.

- Ponowny montaż sufitów podwieszanych.

- Uprzątnięcie terenu prac.

## CZĘŚĆ NR 4 – Kosztorys nr 4 „Prace remontowe ogólnobudowlane w budynkach Instytutu”.

POMIESZCZENIENIE TECHNICZNE NA GAZY I SPRĘŻARKĘ

## Wyszczególnienie prac:

- Na podłożu z płytek chodnikowych betonowych wykonać nawierzchnię cementową grubości 6cm.

- Na przygotowanej powierzchni postawić lekką konstrukcję drewnianą , obitą od strony zewnętrznej płytami OSB 12mm.

- Do tak powstałego pomieszczenia wstawić  drzwi zewnętrzne metalowe.

- Na dachu położyć papę termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5mm i obróbki blacharskie.

- Wykonać ocieplenie ścian budynku styropianem gr. 12cm i wykończyć tynkiem strukturalnym- typ baranek w kolorze elewacji budynku C.

- Z powstałego budynku wyprowadzić instalację do gazów technicznych na poziomie piwnic budynku C rurociągami z miedzi śr. 15mmm, zakończony z każdej z stron zaworem przelotowo-zwrotnym.

DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA 14E NA POKÓJ SOCJALNY

## Wyszczególnienie prac:

- Roboty rozbiórkowe

- zerwanie wykładziny dywanowej

- demontaż verticali

- demontaż opraw świetlówkowych

- Roboty instalacyjne sanitarne

- przebicie otworów w stropie pod instalacje kanalizacyjną i włączenie się do istniejącej kanalizacji na poziomie -1

- przebicie otworów w ścianie i wykonanie bruzd pod instalacje wody zimnej i ciepłej

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wody ciepłej i zimnej w PP lub PEX

- zamurowanie bruzd i wykonanie uzupełnienia tynków

- montaż zaworów przelotowych

- Roboty malarskie polegać będą na przygotowaniu podłoża i wymalowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi dwukrotnie, wymalowaniu grzejnika żeliwnego.

- Położenie płytek gresowych na całej powierzchni pomieszczenia  .

- Montaż rolet materiałowych.

- Montaż nowych lamp plafonowych na dwie żarówki E27 led.

- Wykonanie wymiany gniazd wtyczkowych podwójnych i wyłączników światła.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

- Wykonanie prób szczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

POMIESZCZENIE NR. 20 W BUDYNKU B-10

Roboty ogólnobudowlane i elektroinstalacyjne polegać będą na :

- Wykonaniu wymiany istniejących gniazd wtyczkowych dwubiegunowych 16A ze stykiem ochronnym podtynkowych.

- Montażu listew systemowych dwudzielnych typ ( Legrand ).

- Wykonanie niezależnych obwodów prądu zwykłego i chronionego.

- Montaż gniazd wtyczkowych systemowych prądu zwykłego i chronionego dla 6 stanowisk.

- -Wykonanie montażu gniazd komputerowych systemowych w listwach typ ( np. Legrand ) podwójnych.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

- Wykonanie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym 50mm obustronnie .

- Wymalowanie ścianki z płyt i pozostałej powierzchni dwukrotnie farbami lateksowymi.

- Wykonanie zasilania i montaż plafonu na dwie żarówki E27 led.

POMIESZCZENIE: WARSZTAT

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne polegać będą na :

- Zabezpieczenie pomieszczenia przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

- Drobne przerobienie instalacji wody zimnej wraz z przeniesieniem licznika wody ogrodowej.

- Wykucie starego okna.

- Poszerzenie otworu okiennego do wym. 1.20x1,40

- Montaż nowego okna rozwieralno/uchylnego

- Uzupełnienie ubytków w tynkach.

- Wykonanie gładzi na pasie dookoła okna o szer. 0,50m.

- Malowanie pasa dookoła okna o szer. 0,50 m.

- Uprzątnięcia pomieszczenia

Materiały: okno rozwieralno/uchylne o wymiarach 1,20 m x1,40 m, o współczynniku Uw = 0,9 w/m2*K, białe.

POMIESZCZENIA W BUD. B NR: 110, 207, 208, 209, 210, 309

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne polegać będą na :

- Zabezpieczenie pomieszczeń i korytarza przylegającego przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

- Demontaż i zabezpieczenie opraw oświetleniowych.

- Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki itp.).

- Przygotowanie do malowania (gruntowanie, drobne wyprawki, usunięcie spękań).

- Malowanie pomieszczeń.

- Wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)

- Wymiana oświetlenia.

- W pom. 209 należy przenieść drzwi wejściowe na boczną ścianę:

  - Wykucie i przeniesienie drzwi wraz z ościeżnicą.

  - Wykucie otworu pod nowe drzwi.

  - Zamurowanie otworu po starych drzwiach.

  - Uzupełnienie tynków.

  - Szpachlowanie ubytków.

- W pom. 309 należy zdemontować verticale i zamontować roletę przeciwsłoneczną.

- Wymiana wykładzin dywanowych na wykładziny dywanowe obiektowe wraz z wykonaniem wylewki samopoziomującej.

Materiały:

Farba: latexowa, o wykończeniu matowym. Kolor do ustalenia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

Wykładzina: wykładzina dywanowa obiektowa: wysokość wykładziny: 7mm (±1mm), gramatura runa: 730 g/m2 (±50 g/m2), musi posiadać certyfikaty dopuszczające do użytku w obiektach użyteczności publicznej. Kolor do ustalenia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

Osprzęt elektryczny: gniazda, włączniki białe, lampy plafony okrągłe białe, na 2 wymienne żarówki, dostarczone razem ze źródłami światła.

USZCZELNIENIE ELEWACJI

Roboty ogólnobudowlane polegać będą na :

- Rozstawieniu rusztowania z zabezpieczeniem części dachu przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

- Mostkowanie drobnych pęknięć i nieszczelności na elewacji, uszczelnienie połączeń ściana- okno, uszczelnienie połączeń ściana- obróbki blacharskie

- Uszczelnienie istniejącej elewacji farbą elastyczną wodoszczelną, paroprzepuszczalną, odporną na działanie UV i zabrudzenia

- Demontaż rusztowania

- Uprzątnięcie terenu

Materiały:

Farba uszczelniająca: wodoszczelna, paroprzepuszczalna, odporna na brud, dyfuzję CO2, odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, wysoka elastyczność (także w niskich temperaturach). Do stosowania na podłożach z kamienia i tradycyjnych systemach wykończeniowych.

## CZĘŚĆ NR 5 – Kosztorys nr 5 „Stolarka PPOŻ w bud. B”.

## STOLARKA PPOŻ W BUD.B POM. 106, 110, KORYTARZ NA I,II i III PIĘTRZE PROWADZĄCY Z CZĘŚCI ADMINISTRACY NEJ DO CZĘŚCI HOTELOWEJ

## Wyszczególnienie prac:

- Roboty rozbiórkowe

- Wykucie starych drzwi drewnianych razem z ościeżnicą z muru.

- Wykonanie poszerzenia otworu pod nowe drzwi o odporności ogniowej.

- Montaż nowych drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej.

- Uzupełnienie ubytków w tynku.

- Dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem ubytków razem z 0,5m pasem dookoła drzwi.

Materiały:

Stolarka ppoż: drzwi drewniane, o odporności ogniowej minimum EI30 i EI60 (zgodnie z załączonym przedmiarem), ościeżnica drewniana o odpowiedniej odporności ogniowej EI w kolorze skrzydła drzwiowego, kolor do ustalenia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

CZĘŚĆ NR 6 – „Rozbudowa infrastruktury światłowodowej w bud. B”.

A. Opis inwestycji

Relacja: Serwerownia 227 - Węzeł Komunikacyjny 227E

Odległość: 42m

Relacja: Serwerownia 227 - Węzeł Komunikacyjny Antresola Box A9 (Dział Informatyczny)

Odległość: 40m

Na końcówkach zakończenie połączeń światłowodowych w szafach rack 19” na przełącznicy światłowodowej (4 lub 3 sztuki) ze złączami SC.

Wraz z dostarczanymi materiałami i wykonanymi pracami powinny zostać dostarczone:

- patchordy SC/LC Duplex jednomod 15 m (8 sztuk)

- patchordy SC/LC Duplex jednomod 2 m (6 sztuk)

- patchordy SC/SC Duplex jednomod 5 m (8 sztuk)

B. Szczegóły dla kabli światłowowodowych:

Kanał: 2x DUPLEX (4 włókna światłowodowe jednomodowe)

Ilość kanałów: 3 szt. (12 włókien) na relacje

Rodzaj włókna: G.657 A1

Wymagania dla złączy włókien jednomodowych:

-      dokładność zewnętrznej średnicy ferruli (± 0,5 mm);

-      dokładność średnicy otworu ferruli (± 1 mm);

-      niecentryczność otworu w ferruli (0,7 mm);

-      tłumienność przejścia: dla złączy standard < 0,2 dB;

-      tłumienność wsteczna: złącza standard > 65 dB

-      wytrzymałość połączenia: ponad 1000 razy. Wzrost tłumienności po 1000 przełączeniach nie powinien przekraczać 0,2 dB

Wymagania przełącznicy światłowodowej:

- promień zginania światłowodów w przełącznicach pozwalający na bezpieczną instalację włókien i bezpieczną eksploatację.

- konstrukcja przełącznicy powinna być wykonana z materiałów metalowych w ochronnych pokryciach antykorozyjnych.

- budowa – przełącznica światłowodowa powinna być wykonana w postaci półek, w których powinno znajdować się: pole złączek światłowodowych, kasety światłowodowe.

- pole złączek – pole złączek światłowodowych zapewnia realizację przyłączeń urządzeń stacyjnych do przełącznicy oraz połączeń pomiędzy nimi przy użyciu patchcordów o długości umożliwiającej każde połączenie w obrębie jednego stojaka.

- pole (kaseta) zakończeń kabli stacyjnych powinno umożliwiać:

- przyjęcie i umocowanie światłowodów od strony kabla stacyjnego,

- rozmieszczenie i umocowanie osłon spoin światłowodowych,

- ułożenie i umocowanie zapasów światłowodów w pokryciu pierwotnym o długości min. 1m każdego włókna,

## - możliwość umieszczenie na jednej kasecie 12 spawów.

## - konstrukcja przełącznicy powinna umożliwić zainstalowanie jej w stojaku (rack) 19-calowym.

## - uchwyty umożliwiające instalację przełącznicy w stojaku 19” (uszy mocujące) powinny pozwalać na regulację głębokości przełącznicy względem drzwi stojaka i dawać możliwość mocowania jej na tylnych belkach nośnych.

## - przełącznica powinna posiadać zabezpieczenia pola zakończeń kabli stacyjnych oraz po zdjęciu blokady możliwość pełnego wyjęcia kasety lub szuflady z tackami  spawów z korpusu przełącznicy.

## - sposób instalacji przełącznic i kabli musi umożliwiać wysunięcie paneli światłowodwych (kabel w szafie nie może być przymocowany w sposób utrudniający pełne wysunięcie z zachowaniem promieni gięcia)

## - przełącznice powinny być kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć .

## Charakterystyka przełącznicy:

## - przeznaczone do montażu w szafach stojakach 19"

## - pojemność od 12 do 24 otworów dla złącz S.C.

## - w pełni wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych zamykana na kołki zatrzaskowe

## - rozplanowane pole zapasu pigtaili z przetłoczeniami dla opasek

## - możliwość płynnej regulacji głębokości montażu przełącznicy w stojaku łącznie z montażem na tylnych belkach

## - przełącznica musi być wyposażona w tacki spawów oraz elementy do mocowania kabla światłowodowego uniemożliwiające wysunięcie się,

## - prowadnica patchcordów mocowana froncie przełącznicy światłowodwej z etykietą opisową

## C. Prace budowlane:

## - montaż tras kablowych

## Kable światłowodowe powinny być rozprowadzone po obwodzie pomieszczenia w listwach natynkowych wykonanych z materiału, który dopuszcza montaż kabli światłowodowych, spełnia budynkowe przepisy PPOŻ oraz jest dopuszczony do pomieszczeń w którym przebywają ludzie.

## Kable muszą być ułożono luźno, na tyle aby każdy z kabli miał 30-50% rozmiaru swojej średnicy otaczającej przestrzeni indywidualnej.

## - przewierty

## Kabel relacji (Serwerownia 227 - Węzeł Komunikacyjny Antresola Box A9 (Dział Informatyczny) przynajmniej w jednym punkcie musi zostać przeprowadzony przez strop żelbetowy, grubość stropu 50cm. Kabel przez przewiert musi zostać przeprowadzony w peszlu kablowym z tworzywa które dopuszcza montaż kabli światłowodowych, spełnia budynkowe przepisy PPOŻ oraz jest dopuszczony do pomieszczeń w którym przebywają ludzie. Peszel powinien być zamontowany w otworze nieruchomo i zaizolowany.

## D. Testy wykonanych połączeń i spawów

## Wszystkie włókna w każdej relacji powinny być sprawdzone przez Wykonawcę na poprawność wykonanych spawów i połaczeń dla wszystkich relacji od gniazda przełącznicy do gniazda przełącznicy, jak również testy dla relacji Węzeł Komunikacyjny Antresola Box A9 (Dział Informatyczny) - Serwerownia 227 - Węzeł Komunikacyjny 227E (z wykorzystaniem patchcorda SC/SC w przełącznicach w serwerowni 227).

## Pomiary powinny być wykonane metodą reflektometryczną z wykorzystaniem referencyjnych kabli zabiegowych i dobiegowych.

## Mierzone właściwości optyczne:

## - włókna światłowodowe jednomodowe zgodne z ITU - T G.657,

## - praca w oknie 1310 nm i 1550 nm,

## - tłumienność włókien:

## - < 0,40 dB/km  dla fali o długości 1310 nm,

## - < 0,25 dB/km  dla fali o długości 1550 nm;

## - dyspersja chromatyczna:

## - < 3,5 ps/nm/km dla fali z zakresu 1285 - 1330 nm,

## - < 20  ps/nm/km dla fali z zakresu 1525 - 1575 nm;

## - długość fali zerowej dyspersji chromatycznej: 1310 +/- 10 nm,

## - średnica pola modu:   8,6 - 9,5 nm,

## - długość fali odcięcia: < 1260 nm.

## Właściwości geometryczne i mechaniczne poddawane ocenie i pomiarom:

## - średnica płaszcza: 125 +/- 2 µm.,

## - eliptyczność płaszcza: < 2 %,

## - niecentryczność pola modowego: < 1,0 µm,

## - średnica powłoki zewnętrznej: 250 +/- 15 µm,

## - niecentryczność powłoki: < 25 µm,

## Wymagania ogólne dla testów i pomiarów:

## - w trakcie wykonywania pomiarów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy dobór parametrów pomiarów (takich jak np. współczynnik refrakcji, szerokość impulsu pomiarowego czy czas pomiaru) do długości i rodzaju linii światłowodowej. Wszystkie włókna danej relazji należy zmierzyć przy tych samych (prawidłowo dobranych) parametrach.

## - do pomiarów należy użyć przyrządów pomiarowych o odpowiednich parametrach (takich jak np. reflektometru o odpowiednio dużej rozdzielczości oraz miernika mocy optycznej z kalibrowanym nadajnikiem). Wszystkie przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa kalibracji, których kopie należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

## - po wykonaniu pomiarów należy wykonać dokumentację pomiarową powykonawczą zawierającą wykresy i tabele określające zmierzone parametry dla poszczególnych włókien. Wyniki pomiarów należy przedstawić w postaci „papierowej” i w postaci „elektronicznej”. Należy załączyć wszystkie pliki pomiarowe z przyrządów pomiarowych. Pliki powinny być opisane w sposób jednoznacznie wskazujący jakiego pomiaru i włókna dotyczą. Dokumentacja musi zawierać schematy optyczne linii (lub relacji) optotelekomunikacyjnych.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją Techniczną, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i normami.

    - Przekazanie terenu  budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia podlegające remontowi w terminie zawartym w umowie dla poszczególnych części zadania.

- Materiały

Materiały do wbudowania

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące tych materiałów – aprobaty techniczne, świadectwa zgodności z PN (w przypadku stosowania materiałów z importu) i uzyska akceptację inspektora ze strony Inwestora. Wykonawca nie ma prawa wbudować materiału nie zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Materiały zamienne będą posiadały parametry techniczne nie gorsze od przedstawionych w dokumentacji technicznej.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania musza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca robót obowiązany jest okazać Inwestorowi w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Gł. Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Gł. Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji ST i wskazaniach Gł. Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Gł. Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Gł. Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Gł. Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Gł. Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Wykonanie robót

Realizowane roboty będą prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ma obowiązek wykonania ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrze pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią ochronną. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy.

6.    Odbiór i rozliczenie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Gł. Inżyniera. Realizowane roboty będą prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. Wszelkie roboty powinny odbywać się przy założeniu ograniczonego dostępu do modernizowanych pomieszczeń z wnętrza budynku. Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrze pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią ochronną. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi i przekazanymi na piśmie przez Gł. Inżyniera Instytutu. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Główny Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Gł. Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Gł. Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Gł. Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Gł. Inżyniera  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektów, zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać głośne, hałaśliwe prace w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz od godz. 16:00 do 20:00. Prowadzenie robót odbywać się będzie, pod nadzorem upoważnionego pracownika Zamawiającego w dni robocze od godziny 6:00 do godz. 20:00.

Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne uwagi.

### Odbiór robót

Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru Głównemu Inżynierowi ICHB PAN.

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót, potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego oraz przedłożenie kompletu dokumentów odbiorowych.

7.  Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Roboty, które wykonywane będą przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

- w zakresie części 1 – pozycje 1-69 kosztorysu ślepego nr.1;

- w zakresie części 2 - pozycje 70-80 kosztorysu ślepego nr 1;

- w zakresie części 3 - pozycje 81-118 kosztorysu ślepego nr 1;

- w zakresie części 4 - pozycje 119-200 kosztorysu ślepego nr 1;

- w zakresie części 5 - pozycje 201-211 kosztorysu ślepego nr 1;

- w zakresie części 6 – prace wyszczególnione w punkcie C dla 6 cz. w STWOIRB

# Text boxes

Zdj. 1 Przykładowa umywalka wielostanowiskowa